|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **№** | **Номер страницы** | **Наименование раздела** | **Замечание** | **примечания** |
| 1 | n/n | n/n | Отсутствует перечень организаций и ответственных лиц, участвующих в строительстве. |  |
| 2 | 1 | **Акт освидетельствования скрытых работ 174 КЭТ БЕТ** | -Нечитаемая расшифровка подписи, подписавшего за Попова И.Б.;  Отсутствует номер приказа на подписавшего за Ребява Е.Г.;  - Отсутствует номер приказа или № доверенности на подписавшего за Попова И.Б. | - Подпись Попов И.Б.;  - Подпись Ребяв Е.Г. |
| 3 | 4 | Документ качества бетонной смеси заданного качества партии №2272 | Отсутствует оригинал документа. | Предоставлена копия документа. |
| 4 | 5 | Протокол испытаний образцов-кубов бетона №1588-7 | - Отсутствует оригинал документа;  - Отсутствует акт отбора образцов тяжелого бетона. | Предоставлена копия документа. |
| 5 | 6 | **Акт освидетельствования скрытых работ 177 КЭТ БЕТ** | - Отсутствует номер приказа на подписавшего за Ребява Е.Г.;  - Нечитаемая расшифровка подписи подписавшего за Ребява Е.Г.;  - Отсутствует номер приказа или № доверенности на подписавшего за Кулагинаа И.М. | - Подпись Попов И.Б. Кулагин И.М. |
| 6 | 8 | Документ качества бетонной смеси заданного качества партии №2322 | Отсутствует оригинал документа. | Предоставлена копия документа. |
| 7 | 9 | Протокол испытаний №НК0815/01 | Отсутствует оригинал документа. | Предоставлена копия документа. |
| 8 | 10 | **Акт освидетельствования скрытых работ 169 КЭТ БЕТ** | - Отсутствует номер приказа на подписавшего за Фролова Н.П.  Сивоуса А.В  Ребява Е.Г.  - Нечитаемая расшифровка подписи подписавшего за  Ребява Е.Г. | подпись  - Фролов Н.П.;  - Сивоус А.В.;  - Ребяв Е.Г. |
| 9 | 11 | Исполнительная геодезическая схема. | - Отсутствует оригинал документа.  - Копия документа не заверена должным образом. | Предоставлена копия документа. |
| 10 | 12 | Протокол испытаний №1023/2. | - Отсутствует оригинал документа.  - Копия документа не заверена должным образом | Предоставлена копия документа. |
| 11 | 13 | Документ качества бетонной смеси заданного качества партии №3007 | - Отсутствует оригинал документа.  - Копия документа не заверена должным образом | Предоставлена копия документа. |
| 11 | 14 | **Акт освидетельствования скрытых работ 82 КЭТ АРМ** | - Отсутствует номер приказа на подписавшего за  Ребява Е.Г.  Фролова Н.П.  - Отсутствует должность у подписавшего за Ребява Е.Г.  - Нечитаемая расшифровка подписи подписавшего за Рябева Е.Г. | подпись  Ребяв Е.Г.  Фролов Н.П. |
|  | 16-18 | Копии приложенных к АОСР документов. (паспорта, сертификаты) | -Документы не заверены должным образом. |  |
|  | 19 | Акт о проведении входного контроля №53 к АОСР | Отсутствует оригинал документа. | Предоставлена копия документа. |
|  | 20 | Акт о проведении входного контроля №59 к АОСР | Отсутствует оригинал документа. | Предоставлена копия документа. |
| 12 | 21 | **Акт освидетельствования скрытых работ 25 КЭТ АНК** | - Отсутствует номер приказа на подписавшего за Рябева Е.Г.  Баяндина Е.А  - Отсутствует должность у подписавшего за Рябева Е.Г.  - Нечитаемая расшифровка подписи подписавшего за Рябева Е.Г.  -Нет расшифровки подписи за Кистерова (Подписи у Баяндина Е.А. и Кистерова Г.Н. одинаковые) | Подписи:  Рябев Е.Г.,  Баяндин Е.А.,  Кистеров Г.Н. |
| 13 | 23 | АКТ №52 о проведении входного контроля | Отсутствует оригинал. | Предоставлена копия документа. |
| 14 | 25 | **Акт освидетельствования скрытых работ 85 КЭТ АРМ** | - Отсутствует номер приказа на подписавшего за Иванова С.И.  Дударева М.С.  - Отсутствует должность у подписавшего за Иванова С.И.  Дударева М.С.  -Нечитаемая расшифровка подписи подписавшего за Иванова С.И.  -Отсутствует расшифровка у подписавшегося за  Дударева М.С., две подписи у Дударева ???  -Отсутствует подпись у Кистерева Г.Н. | Подписи:  Иванов С.И.,  Дударев М.С. |
| 15 | 30 | АКТ №5 о проведении входного контроля | Отсутствует оригинал. | Предоставлена копия документа. |
| 16 | 31 | АКТ №27 о проведении входного контроля | Отсутствует оригинал. | Предоставлена копия документа. |
|  | 32 | АКТ №40 о проведении входного контроля | Отсутствует оригинал. | Предоставлена копия документа. |
| 17 | 33 | **Акт освидетельствования скрытых работ 83 КЭТ АРМ** | - Отсутствует номер приказа на подписавшего за Баяндина Е.А., Рябева Е.Г.,  Сивоуса А.В.  - Отсутствует должность у подписавшего за Рябева Е.Г  - Нечитаемая расшифровка подписи подписавшего за Рябева Е.Г | Подписи:  Рябев Е.Г.,  Сивоус А.В. |
| 19 | 39 | АКТ №40 о проведении входного контроля | Отсутствует оригинал. | Предоставлена копия документа. |
| 20 | 40 | АКТ №59 о проведении входного контроля | Отсутствует оригинал. | Предоставлена копия документа. |
| 21 | 41 | **Акт освидетельствования скрытых работ 87 КЭТ АРМ** | - Отсутствует номер приказа на подписавшего за Иванова С.И.  Баяндина Е.А  - Отсутствует должность у подписавшего за Иванова С.И. , расшифровка не читаемая.  -Нет расшифровки подписи за Сивоус А.В. (Подписи у Баяндина Е.А. и Сивоус А.В. одинаковые). | Подписи:  Иванов С.И.,  Баяндин Е.А., Сивоус А.В. |
| 23 | 47 | АКТ №53 о проведении входного контроля | Отсутствует оригинал. | Предоставлена копия документа. |
| 24 | 48 | АКТ №5 о проведении входного контроля | Отсутствует оригинал. | Предоставлена копия документа. |
| 25 | 49 | АКТ №41 о проведении входного контроля | Отсутствует оригинал. | Предоставлена копия документа. |
| 26 | 50 | **Акт освидетельствования скрытых работ 124 КЭТ ОП** | - Отсутствует номер приказа на подписавшего за Кулагина И.М.  Сивоуса А.В.  - Отсутствует должность у подписавшего за Сивоуса А.В.  - Отсутствует расшифровка у подписавшегося за Сивоуса А.В. | подпись  Кулагин И.М. Сивоус А.В. |
| 27 | 54 | **Акт освидетельствования скрытых работ 84 КЭТ АРМ** | - Отсутствует номер приказа на подписавшего за Иванова С.И.  Кулагина И.М.  - Отсутствует должность у подписавшего за Иванова С.И.  - Нечитаемая расшифровка подписи подписавшего за Иванова С.И. | подпись  Иванов С.И.  Кулагин И.М. |
| 28 | 59 | Акт №68 о проведении входного контроля | Отсутствует оригинал. | Предоставлена копия документа. |
| 29 | 60 | **Акт освидетельствования скрытых работ 126 КЭТ ОП** | - Отсутствует номер приказа на подписавшего за Кулагина И.М.  Сивоуса А.В.  - Отсутствует должность у подписавшего за Сивоуса А.В.  - Отсутствует расшифровка у подписавшегося за Сивоуса А.В. | подпись  Кулагин И.М.  Сивоус А.В. |
| 30 | 61 | Исполнительная геодезическая схема №5.02-КЖ16-ОП-001 | Отсутствует оригинал. | Предоставлена копия документа. |
| 31 | 64 | **Акт освидетельствования скрытых работ 76 КЭТ АРМ** | - Отсутствует номер приказа на подписавшего за Кистерев Г.Н.,  Кулагина И.М., Иванова С.И.  - Отсутствует должность у подписавшего за Кистерев Г.Н.  - Отсутствует расшифровка у подписавшегося за Кистерев Г.Н.  -Расшифровка подписи за Иванова С.И. не читаемая. | Подписи:  Кистерев Г.Н.,  Кулагин И.М., Иванов С.И. |
|  | 65 | Исполнительная геодезическая схема. | Отсутствует оригинал. | Предоставлена копия документа. |
| 32 | 66 | АКТ №68 о проведении входного контроля | Отсутствует оригинал. | Предоставлена копия документа. |
| 33 | 71 | **Акт освидетельствования скрытых работ 88 КЭТ АРМ** | - Отсутствует номер приказа на подписавшего за Рябева Е.Г.,  Кулагина И.М., Кистерева Г.Н.  - Отсутствует должность у подписавшего за Рябева Е.Г.  - Отсутствует расшифровка у подписавшегося за Рябева Е.Г. | Подписи:  Рябев Е.Г.,  Кулагин И.М., Кистерев Г.Н. |
| 34 | 79 | АКТ №5 о проведении входного контроля | -Отсутствует оригинал.  -Дата документа не соответствует дате в реестре. | Предоставлена копия документа. |
| 35 | 80 | АКТ №40 о проведении входного контроля | Отсутствует оригинал. | Предоставлена копия документа. |
| 36 | 81 | АКТ №41 о проведении входного контроля | Отсутствует оригинал. | Предоставлена копия документа. |
| 37 | 82 | АКТ №57 о проведении входного контроля | Отсутствует оригинал. | Предоставлена копия документа. |
| 38 | 83 | **Акт освидетельствования скрытых работ 100 КЭТ ОП** | - Отсутствует номер приказа на подписавшего за Кистерев Г.Н  Кулагина И.М.  Рябев Е.Г.  - Отсутствует должность у подписавшего за Кистерев Г.Н  - Отсутствует расшифровка Кистерев Г.Н  -Расшифрова подписи за Рябева Е.Г. не читаемая. | Подпись:  Кистерев Г.Н.,  Кулагин И.М.,  Рябев Е.Г. |
| 39 | 87 | **Акт освидетельствования скрытых работ 7 КЭТ ЗД** | - Отсутствует номер приказа на подписавшего за Кистерев Г.Н.  Кулагина И.М.  Рябева Е.Г.  - Отсутствует должность у подписавшего за Кистерев Г.Н.  Рябева Е.Г.  - Отсутствует расшифровка у подписавшегося за Кистерева Г.Н.  -Расшифровка подписи за Рябева Е.Г. не читаема. | Подписи:  Кистерев Г.Н.,  Кулагин И.М.,  Рябев Е.Г. |
| 40 | 89 | АКТ №31 (КЖ11) ЛK о проведении входного контроля | Отсутствует оригинал. | Предоставлена копия документа. |
| 41 | 91 | **Акт освидетельствования скрытых работ 170 КЭТ БЕТ** | - Отсутствует номер приказа или № доверенности на подписавшего за Кистерева Г.Н.  Кулагина И.М.  Рябева Е.Г.  - Отсутствует должность у подписавшего за Кистерев Г.Н.  Рябева Е.Г.  - Отсутствует расшифровка у подписавшегося за Кистерева Г.Н. | подпись  Кистерев Г.Н.  Кулагин И.М.  Рябев Е.Г. |
|  | 92 | Исполнительная геодезическая схем | - Отсутствует оригинал. | Предоставлена копия документа. |
| 42 | 93 | Документ качества бетонной смеси заданного качества партии №3876 | - Отсутствует оригинал. | Предоставлена копия документа. |
| 43 | 94 | Протокол испытаний образцов-кубов бетона №3147/4-7 | - Отсутствует оригинал.  - Отсутствует акт отбора образцов тяжелого бетона. | Предоставлена копия документа. |
| 44 | 95 | **Акт освидетельствования скрытых работ**  **160 КЭТ БЕТ** | - Отсутствует номер приказа на подписавшего за Кулагина И.М. | подпись  Кулагина И.М. |
|  | 96 | Исполнительная геодезическая схем | - Отсутствует оригинал. | Предоставлена копия документа. |
| 45 | 98 | Документ качества бетонной смеси заданного качества партии №3899 | - Отсутствует оригинал. | Предоставлена копия документа. |
| 46 | 99 | Протокол испытаний образцов-кубов бетона №НК0306/01 | - Отсутствует оригинал. | Предоставлена копия документа. |
| 47 | 100 | **Акт освидетельствования скрытых работ 60 КЭТ БП** | Отсутствует номер приказа или № доверенности на подписавшего за Кулагина И.М.  -Нет расшифровки подписи за Сивоус А.В. (Подписи у Баяндина Е.А. и Сивоус А.В. одинаковые). | Подписи:  Кулагин И.М.,  Сивоус А.В. |
| 48 | 101 | Исполнительная геодезическая схема №5.02-КЖ20-БП-001 | - Отсутствует оригинал. | Предоставлена копия документа.  Бурков Д.М. |
| 49 | 102 | Документ качества бетонной смеси заданного качества партии №3829 | - Отсутствует оригинал.  - Отсутствует акт освидетельствования ответственных конструкций. | Предоставлена копия документа. |
| 50 | 103 | Протокол испытаний образцов-кубов бетона №НК3106/01-28 | - Отсутствует оригинал.  - Отсутствует акт отбора проб тяжелого бетона. | Предоставлена копия документа. |
| 51 | 104 | **Акт освидетельствования скрытых работ КЭТ ПЛм1** | - Отсутствует номер приказа на подписавшего за Иванова С.И.  Чагина В.В.,  Ерофеев Д.С.  - Отсутствует должность у подписавшего за Иванова С.И.  - Отсутствует расшифровка у подписавшегося за Иванова С.И. | подписи  Иванов С.И.,  Чагин В.В., Ерофеев Д.С. |
| 52 | 106 | АКТ №81 о проведении входного контроля | Отсутствует оригинал. | Предоставлена копия документа. |
| 53 | 109 | **Акт освидетельствования скрытых работ 1 КЭТ СБ** | - Отсутствует номер приказа на подписавшего за  Иванова С.И.  Чагина В.В.  Ефровеев Д.С  - Отсутствует должность у подписавшего за Иванова С.И.  - Отсутствует расшифровка Иванова С.И. | подпись  Иванов С.И.  Чагин В.В.  Ефровеев Д.С |
| 54 | 111 | АКТ №81 о проведении входного контроля | Отсутствует оригинал. | Предоставлена копия документа. |
| 55 | 114 | Акт визуально-измерительного контроля сварных соединений | Отсутствует оригинал. | Предоставлена копия документа. |
| 56 | 115 | **Акт освидетельствования скрытых работ 77 КЭТ АРМ** | - Отсутствует номер приказа на подписавшего за Кистерева Г.Н.  Баяндина Е.А.  - Отсутствует должность у подписавшего за Кистерева Г.Н.  - Отсутствует расшифровка Кистерева Г.Н. | подпись  Кистерев Г.Н.  Баяндин Е.А. |
| 57 | 117 | АКТ №68 о проведении входного контроля | Отсутствует оригинал. | Предоставлена копия документа. |
| 58 | 118 | Сертификат качества №986725П/1 | Нечитаемая дата выписки сертификата. |  |
| 59 | 122 | **Акт освидетельствования скрытых работ КЭТ ПЛм1-1** | - Отсутствует номер приказа на подписавшего за  Иванова С.И.  Чагина В.В.  - Отсутствует должность у подписавшего за  Иванова С.И.  - Отсутствует расшифровка подписи подписавшего за  Иванова С.И. | подпись  Иванова С.И.  Чагина В.В. |
| 60 | 124 | Акт №80 о проведении входного контроля. | Отсутствует оригинал. | Предоставлена копия документа. |
|  | 127 | Сертификат соответствия № POCC LI.MO10.H02281 | - Срок действия сертификата истёк. -Часть документа на иностранном языке. |  |
|  | 130 | Сертификат | Документ на иностранном языке, требуется перевод |  |
| 61 | 131 | **Акт освидетельствования скрытых работ КЭТ СБ-1** | - Отсутствует номер приказа или № доверенности на подписавшего за  Иванова С.И.  Чагина В.В.  Ефровеева Д.С.  - Отсутствует должность у подписавшего за  Иванова С.И.  - Отсутствует расшифровка подписи подписавшего за  Иванова С.И. | подпись  Иванова С.И.  Чагина В.В.  Ефровеев Д.С. |
| 62 | 133 | Акт №80 о проведении входного контроля. | Отсутствует оригинал. | Предоставлена копия документа. |
| 63 | 136 | Сертификат соответствия № POCC LI.MO10.H02281 | - Срок действия сертификата истёк. -Часть документа на иностранном языке. |  |
|  | 139 | Сертификат | Документ на иностранном языке, требуется перевод |  |
|  | 140 | Акт визуального измерительного контроля №23ВИК. | Отсутствует оригинал. | Предоставлена копия документа. |
| 64 | 141 | **Акт освидетельствования скрытых работ 78 КЭТ АРМ** | - Отсутствует номер приказа или № доверенности на подписавшего за Козлова А.Н.  Сивоуса А.В.  Рябева Е.Г.  - Отсутствует должность у подписавшего за Сивоуса А.В.  - Отсутствует расшифровка у подписавшегося за Сивоуса А.В.  - Отсутствует Расшифровка подписи за Рябева Е.Г. | подпись  Козлов А.Н.  Сивоус А.В.  Рябев Е.Г. |
|  | 142 | Исполнительная геодезическая схема | Отсутствует оригинал. | Предоставлена копия документа. |
| 65 | 143 | Акт №68 о проведении входного контроля. | Отсутствует оригинал. | Предоставлена копия документа. |
| 66 | 144 | Акт №79 о проведении входного контроля. | Отсутствует оригинал. | Предоставлена копия документа. |
| 67 | 148 | **Акт освидетельствования скрытых работ КЭТПЛм1-2** | - Отсутствует номер приказа на подписавшего за  Иванова С.И.  Чагина В.В.  Ерофеева Д.С.  - Отсутствует должность у подписавшего за Иванова С.И. | подпись  Иванов С.И.  Чагина В.В.  Ерофеев Д.С. |
| 68 | 150 | Акт №80 о проведении входного контроля. | Отсутствует оригинал. | Предоставлена копия документа. |
| 69 | 153 | Сертификат соответствия № POCC LI.MO10.H02281 | - Срок действия сертификата истёк. -Часть документа на иностранном языке. | Продукция поставлена из другой страны. |
|  | 156 | Сертификат | Документ на иностранном языке, требуется перевод |  |
| 70 | 157 | **Акт освидетельствования скрытых работ КЭТ СБ-2** | - Отсутствует номер приказа на подписавшего за  Иванова С.И.  Чагина В.В.  Ерофеева Д.С.  - Отсутствует должность у подписавшего за Иванова С.И.  - Нечитаемая расшифровка подписи подписавшего за  Иванова С.И. | Подписи:  Иванов С.И.,  Чагин В.В., Ерофеев Д.С. |
| 71 | 159 | Акт №80 о проведении входного контроля. | Отсутствует оригинал. | Предоставлена копия документа. |
| 72 | 162 | Сертификат соответствия № POCC LI.MO10.H02281 | - Срок действия сертификата истёк. -Часть документа на иностранном языке. | Продукция поставлена из другой страны. |
|  | 165 | Сертификат | Документ на иностранном языке, требуется перевод |  |
|  | 166 | Акт визуального измерительного контроля | Отсутствует оригинал. | Предоставлена копия документа. |
|  | 167 | **Акт освидетельствования скрытых работ №166КЭТ БЕТ** | - Отсутствует номер приказа на подписавшего за  Бутузова Р.В.  -Отсутствует расшифровка подисавшего за Бутузова Р.В. | Подпись Бутузов Р.В. |
|  | 168 | Исполнительная геодезическая схема | Отсутствует оригинал. | Предоставлена копия документа. |
|  | 169 | Протокол испытаний бетона ОС0815/01 | Отсутствует оригинал. | Предоставлена копия документа. |
| 73 | 170 | Документ качества бетонной смеси заданного качества партии №5240 | - Отсутствует оригинал. | Предоставлена копия документа. |
| 75 | 172 | Протокол испытаний образцов-кубов бетона №4521-7 | - Отсутствует оригинал.  - Отсутствует акт отбора образцов тяжелого бетона. | Предоставлена копия документа. |
| 76 | 173 | **Акт освидетельствования скрытых работ КЖЭ СБКЖ13 ПЛм1** | - Отсутствует номер приказа на подписавшего за  Иванова С.И.  Чагина В.В.  Ерофеева Д.С.  - Отсутствует должность у подписавшего за Иванова С.И.  - Нечитаемая расшифровка подписи подписавшего за Иванова С.И. | Подписи:  Иванов С.И.,  Чагина В.В.,  Ерофеев Д.С. |
| 77 | 175 | Акт №189 о проведении входного контроля. | Отсутствует оригинал. | Предоставлена копия документа. |
|  | 179 | Акт визуального измерительного контроля №35ВИК | Отсутствует оригинал. | Предоставлена копия документа. |